## Arkusz1
Nennspannung Vmp [V]. | Anzahl der PV-Paneele [Stück] | Leistung des Panels Wp [W] | Der Widerstand des Heizelements kann größer oder gleich dem Zielwiderstand sein. Er soll niemals kleiner sein!!! |  | AC-Heizungsnennspannung [V].
41.17 | 8 | 405 |  |  | 230
Füllen Sie die Felder oben in Blau aus → | [9 empty] | Negative Werte in dieser Rubrik sind nicht zulässig!!!
Nennspannung Vmp [V] | Stromstärke [A] | Leistung des Panels Wp [W] | Zielwiderstand [Ω] | Heizungswiderstand [Ω]. | AC-Heizungsnennspannung [V]. | Nennleistung der AC-Heizung [W]. | AC-Heizstrom [A] | VOM HEIZGERÄT ERREICHTE LEISTUNG [W] | Fließender Strom [A] | Leistungsunterschied [W]
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 52.9 | 230 | 1000 | 4.3478 | 2050.624 | 6.2261 | 1189.376
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 35.2667 | 230 | 1500 | 6.5217 | 3075.936 | 9.3391 | 164.064
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 26.45 | 230 | 2000 | 8.6957 | 4101.248 | 12.4522 | -861.248
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 21.16 | 230 | 2500 | 10.8696 | 5126.56 | 15.5652 | -1886.56
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 17.6333 | 230 | 3000 | 13.0435 | 6151.872 | 18.6783 | -2911.872
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 15.1143 | 230 | 3500 | 15.2174 | 7177.184 | 21.7913 | -3937.184
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 13.225 | 230 | 4000 | 17.3913 | 8202.496 | 24.9043 | -4962.496
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 11.7556 | 230 | 4500 | 19.5652 | 9227.808 | 28.0174 | -5987.808
329.36 | 9.8373 | 3240 | 33.4809 | 10.58 | 230 | 5000 | 21.7391 | 10253.12 | 31.1304 | -7013.12